# LAVORO ORIGINALE

TRATTO DA RIV. di OD. AM. Di Brugg 2/98

________________________________________________________________________

Biocorrosione

## Insuccessi protesici causati da ioni metallici

J.Wirz*

S.Siervo*

F.Schmidli**

*Istituto per la Scienza dei Materiali Dentali, Tecnologia e

# Propedeutica Centro di Medicina Odontoiatrica. Università

degli Studi di Basilea, Dir. Prof. Dr. J.Wirz

**Odontotecnico responsabile del laboratorio scientifico

Introduzione

Recentemente abbiamo pubblicato

lavori svolti dal nostro gruppo presso il Centro di Medicina Odontotecnica dell'Università di Basilea, che hanno dimostrato che la maggior parte delle leghe impiegate nelle riabilitazioni protesiche orali possono andare incontro alla corrosione a fessura. questa corrosione, che si innesca sul cosiddetto elemento locale e che perciò non ha bisogno di nessun fenomeno di bimetallismo in senso stretto, può portare a gravi implicazioni cliniche con risvolti che interessano tutti gli operatori del campo (5.6.7). Da queste osservazioni sono state redatte dalla nostra Università delle indicazioni molto restrittive circa l'impiego delle leghe nelle riabilitazione orali oppure della loro lavorazione, che si sono dimostrato impegnative da seguire, ma estremamente

incoraggianti per l'affidabilità clinica.

Oggi sappiamo in maniera certa che i metalli che escono dalla lega in forma ionizzata sono in grado di diffondere nei tessuti duri e molli dell'organismo umano. Tale diffusione e la compenetrazione dei tessuti è un fenomeno complesso influenzato da diversi fattori, come per es. il pH. la temperatura, ecc. Le razioni tossiche locali che vengono scatenate da questi ioni si manifestano clinicamente in forma diversa, come per es. con algie, tumefazioni, flogosi e necrosi (3).

Per poter porre diagnosi corretta di queste patologie e per poterne identificare  la valenza relativa, è inderogabile essere a conoscenza del carico fisiologico normale a cui sono sottoposti i vari tessuti dell'organismo. Mentre i valori del carico dei metalli nel tessuto muscolare è noto da molti anni grazie agli studi effettuati da Merian già nel 1984 (1), i valori soglia fisiologici dei tessuti di pertinenza odontoiatrica sono stati deter-

minati solo molto recentemente (4).

L'iconografia presentata nelle figure 1 e 2 ci mostra il contenuto in metallo della gengiva sana umana, sia da in punto quantitativo sia qualitativo. Questi dati si riferiscono ad un campione di 20 soggetti adulti con assenza di carie e senza ricostruzioni protesiche in metallo. I valori registrati sono stati convertiti in concentrazioni molari dei rispettivi metalli rapportati al peso umido del tessuto in esame, secondo quanto già descritto da Steinemann (2). Lo zinco è il metallo meglio rappresentato in tutti i campioni di

tessuto analizzati raggiungendo valori nella fascia millimolare. In modo differente il rame e il nichel si trovano circa nella metà dei soggetti analizzati e i loro valori sono definitivamente minori, muovendosi nella fascia micromolare. In sette casi è stato possibile osservare la presenza di cadmio e di argento nella fascia nanomolare, mentre lo stagno si è trovato in due soli campioni. L'oro in forma libera è stato riscontrato in un unico caso, che a tutti gli effetti viene considerato come eccezione. Il palladio, l'indio e il

gallio non sono assolutamente rilevabili con il

metodo sofisticato impiegato per queste valutazioni, la spettrometria di assorbimento atomico (AAS Atomic Absorbance Spectory).                                       Se paragoniamo il carico fisiologico dei diversi metalli nel tessuto muscolare e nel

tessuto gengivale, troviamo che i valori sono assolutamente paragonabili,ad eccezione del nickel. E' interessante notare a questo proposito, come il nickel venga spesso impiegato nelle leghe che servono per ottenere le posate generalmente riscontrabili sulle nostre tavole. Anche da queste leghe

possiamo ottenere un incremento del carico da metalli a livello della cavità orale e del sistema gastroenterico. Solo la perfetta ed esatta conoscenza del carico fisiologico di base con i diversi metalli per i diversi tessuti ci permette di descrivere e di interpretare le diverse patogenesi generate da ioni metallici. Le reazioni tossiche locali - che non vanno confuse con delle presunte reazioni allergiche - sono state per lungo tempo nel dimenticatoio. Per alcune Scuole addirittura queste forme non venivano considerate. Oggi sappiamo però che gli ioni metallici liberati durante i processi di corrosione dispongono di potenze tossiche differenti. In modo assolutamente analogo a quanto descritto per le tossine batteriche, questi ioni tossici possono essere il primum movens nello scatenare le patologie osservabili a carico dei tessuti del sistema stomatognatico (3,5,6,7).

Con alcuni brevi esempi clinici, vorremmo richiamare l'attenzione del lettore circa l'origine

di questi ioni, il loro destino, e il tipo e grado di patologia che essi sono in grado di provocare.

Fig. 1, 2 - Carico fisiologico con metalli della gengiva. Gruppo di 20 soggetti volontari sani senza ricostruzioni metalliche in cavità orale. Questi valori vengono paragonati a quelli descritti da Merian per il tessuto muscolare sano. Valori medi, valori massimali  e limite di detectabilità. Il numero segnato sotto alla  barra che indica il limite di detectabilità mostra il numero di soggetti in cui non è stato possibile identificare l'elemento. Punto verde= valore massimale: Rettangolo rosso=valore medio; Linea Verde=limite di dectabilità

__________________________________________________________________________

Tabella 1 - Cause di insuccessi tardivi

__________________________________________________________________________

Paziente       Sovrastruttura                                       Tessuto                                Insuccesso                           Causa

____________________________________________________________________________________________________________

1            Corona, pilastro di ponte    Tessuto osseo aderente ad impianto      Espianto              Corrosione sulla spalla

su impianto                                                                                                                                   della corona

____________________________________________________________________________________________________________

2            Corona, pilastro  di ponte     Tessuto osseo  e connettivale          Espianto                 Corrosione margine  coronale,

su impianto                                                                                                  corrosione a livello del punto di   saldatura _______________________________________________________________________________________________________

3           Due corone su  impianti                Tessuto aderente                   Mobilità impianto       Corrosione ai margini coronali

alla superficie implantare                                                   e al passaggio  metallo-ceramica

____________________________________________________________________________________________________________

# 4        Corona singola su elemento       Tessuto  paradontale     Parodontopatia, lisi ossea     Corrosione ai margini coronali e al paradontale  con perno moncone      dentina radicolare                                                       passaggio  metallo-ceramica e al perno

__________________________________________________________________________

5       Corona, pilastro di ponte            Tessuto osseo aderente     Lisi ossea e frattura implantare            Corrosione a livello

su impianto                             alla superficie implantare                                                                     della spalla coronale

### Casi clinici

Dalla vasta collezione di casi clinici che abbiamo studiato ed analizzato in questi anni, abbiamo scelto cinque casi rappresentativi che sono stati ben documentati clinicamente e dove la relazione tra causa ed effetto dei prodotti della corrosione rispetto alla genesi della patologia è assolutamente indiscutibile. Nella tabella 1 abbiamo riportato in  modo sintetico le varie notizie anamnestiche necessarie per leggere la storia clinica. Salta subito all'occhio che le ricostruzioni

implantoprotesiche giochino un ruolo di primaria importanza in questa raccolta di insuccessi. Ciò non è un caso, ma il dato è facilmente interpretabile se si ricorda che il tessuto osseo periimplantare è molto più suscettibile all’influenza dei prodotti della corrosione, di quanto non sia l'elemento naturale sostenuto dai propri tessuti parodontali (3,6).

Risultati

Le leghe delle ricostruzioni prese in esame sono state determinate ad un valore di 1% tramite analisi EDX (Tab.2). I tessuti patologici (Tab.3) sono stati analizzati con analisi AAS sia da un punto di vista qualitativo, sia quantitativo. Si è posta estrema attenzione ad identificare tutti gli

ioni metallici eventualmente presenti nei campioni. Al fine di ottenere una base di paragone con i valori di carico fisiologici registrati nei tessuti sani, si sono convertiti i valori assoluti in valori molari rapportati alla loro concentrazione nel tessuto umido, come abbiamo già descritto prima. Nelle figure da 3 a 5 si vede la rappresentazione grafica di questi risultati: è bene notare come le scale di riferimento siano logaritmiche e non lineari, per ben intendere l'importanza del problema.

Nei pazienti 1,2, e 3 la perdita della ricostruzione implantoprotesica è facilmente riconducibile alla scelta di una lega scadente (a basso contenuto aureo o su base di Ag). Gli ioni metallici che si sono liberati grazie a processi di corrosione iniziati in anfratti  della ricostruzione stessa (corrosione a fessura, cfr. introduzione) si possono dimostrare a livello del tessuto periimplantare ricuperato insieme all'impianto osteointegrato

(Fig.10). I valori osservati per questi ioni nel tessuto periimplantare eccedono di molto quelli  stabiliti per il valore medio degli stessi metalli nei tessuti gengivali.

I casi 4 e 5 dimostrano in modo molto chiaro che anche delle leghe ad alto contenuto aureo possono portare ad un in successivo

implantoprotesico

( Fig. 11 e 12). Nel quarto caso riportato, i prodotti della corrosione riferibili alla corrosione dello stesso perno, della corona e degli ossidi da cottura, sono riscontrabili nel tessuto epiteliale che riveste la tasca parodontale. La perdita di sostegno osseo nel quinto caso, perdita dovuta alla penetrazione di ioni tossici nel tessuto osseo, ha portato ad un sovraccarico della struttura implantare e a una frattura da usura (Fig. 13 e 14).

Gli ioni metallici tossici osservati nel tessuto osseo adiacente e ricuperato come per esempio il cadmio e il rame sono di derivazione dalla brasatura e dalla fuga tra impianto e sovrastruttura

(Fig. 15).

|  | Fig. 3 - 5 Carico dei metalli nei tessuti dei cinque pazienti analizzati. I valori sono espressi come concentrazione molare di tessuto secco |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________________________________

Tabella 2 - Analisi delle leghe Sovrastrutture con EDX (Energy Dspersed X-Rays)

____________________________________________________________________________________________________________

Paziente        tipo di lega                             Composizione delle lega in percento del peso    Note

____________________________________________________________________________________________________________

Au        Ag      Pt       Pd       In      Cu     Ga

____________________________________________________________________________________________________________

- Basso tenore Aureo                            60        20       2         3          -       13      -

____________________________________________________________________________________________________________

2                 Base Ag                                            5          60      -          23         -       10      -

____________________________________________________________________________________________________________

- Basso tenore Aureo                              50         -         -          37         8       -        3

____________________________________________________________________________________________________________

4         Alto titolo Aureo                                     82         -          8         3           3       2       -      Corona

75         15        -          1           -        7      -       Perno

____________________________________________________________________________________________________________

5       Alto titolo  Aureo                                     85          -         7          4           1        1     -

____________________________________________________________________________________________________________

| Fig. 6 – Corrosione a fessura sul margine coronale visibile macroscopicamente, caso 1. Microscopia ottica. Ingrandimeto originale 30X | Fig. 7 – Corrosione a fessura sul margine coronale, caso 3. Microscopia elettronica a scansione (REM). Ingrandimento originale 4500X |
| --- | --- |

Tabella 3 - Analisi di ioni metallici in diversi tessuti espressi in microg/g (Analisi AAS Atomic Absorption Spectometry)

____________________________________________________________________________________________________________

# Paziente         Tessuto                                                                Elementi misurati

____________________________________________________________________________________________________________

Au       AG      Pd      In      Cu     Ga       Sn      Cd        Ni

____________________________________________________________________________________________________________

1                   Osseo                                        1130    192        54    Nd      1700  Nd       Nd       Nd       80

____________________________________________________________________________________________________________

2                   Osseo                                         580      42       1000   Nd      170    Nd      120      12        Nd

____________________________________________________________________________________________________________

3                   Osseo a)                                     95         3           101   13      112   20       50         2,7     30

b)                                     7600     11         6400   197   123    46       10        3,7      17

____________________________________________________________________________________________________________

4               Paradontale a)                              2575     10           320   7        182   Nd        4,5      Nd      Nd

Dentina

radicolare    b)                               370       30          30     9         55    Nd        25       170    20

____________________________________________________________________________________________________________

5                    Osseo                                       150       17          5       Nd      200    Nd       Nd      1         28

____________________________________________________________________________________________________________

Valori Basali Mediani                                    Nd        3,3        Nd      Nd      12,8   Nd       3,7      6        9,6

____________________________________________________________________________________________________________

Nd= Non determinabile

##### Discussioni e conclusioni

## I cinque esempi clinici che abbiamo riportato ben rappresentato le ragioni di un numero sempre crescente di insuccessi tardivi in implantoprotesi. E' pertanto di estrema importanza considerare, ogni qualvolta ci si presenti un insuccesso tardivo implantoprotesico, la possibilità che la

noxa patogena sia da ricercare in ioni metallici tossici liberati dalle leghe delle soprastrutture in seguito a fenomeni legati alla corrosione. Questi risultati sono stati già convalidati da ricerche eseguite in passato (2,3,7). Il tessuto osseo periimplantare è inoltre molto più suscettibile agli insulti arrecati da reazioni tossiche locali. Questo tessuto reagisce molto più drammaticamente e la patologia si manifesta molto più chiaramente che non per es. nel tessuto gengivale circostante (6). Per potere quindi essere in grado di studiare nel dettaglio i microprocessi che stanno alla base di queste patologie, è necessario essere a perfetta conoscenza del carico fisiologico da parte

di ioni metallici nell'osso mandibolo-mascellare sano. Il nostro gruppo sta attivamente lavorando a questo aspetto critico, e nell'arco dei prossimi mesi

saremo in grado di pubblicare i dati scientifici inerenti a questo problema.

I componenti delle leghe nobili (Au,Ag e Pd)

sono sempre stati riscontrati in tutti i tessuti patologici esaminati a livelli molto superiori rispetto ai valori soglia fisiologici di tollerabilità.

Il cadmio, il nickel e lo stagno, con la loro forte potenza tossica, sono stati riscontrati in quanto componenti di saldami soggetti a corrosione. Infatti la loro presenza si è potuta dimostrare anche quando la lega nobile non conteneva in origine questi ioni, che si presentavano però nei saldami impiegati per queste ricostruzioni. In modo del tutto analogo, l'indio, il gallio e il rame sono stati identificati preferenzialmente in quelle zone che in vivo si trovano in prossimità di aree ove gli ossidi che servono a legare la ceramica erano ancora presenti sulla superfi-

cie della ricostruzione. Tali ossidi vengono infatti facilmente attaccati dai processi della corrosione.

La scelta della lega da impiegare per una ricostruzione protesica è influenzata da molti fattori, come abbiamo già avuto modo di discutere (3,6,7). Nel caso di ricostruzioni implantoprotesiche abbiamo bisogno di ulteriori accorgimenti. Basti pensare alle ricostruzioni su impianti che vengono avvitate: in questi casi, non solo bisogna scegliere la lega idonea, ma la ricostruzione va spennellata all'interno con un velo di cemento, in modo da evitare la formazione di una microfessura (7). E' pertanto inspiegabile, se si pensa a questi insuccessi che incontriamo nella pratica quotidiana, come a volte possiamo leggere delle statistiche di successo a lungo termine che difficilmente collimano con la vita clinica comune. Una più approfondita conoscenza di tutte le possibili cause di insuccesso è la via ottimale per poter realmente migliorare il nostro successo e incrementare la soddisfazione del paziente.

# Riassunto

E' ormai risaputo che alcuni metalli e le loro leghe debbano essere sempre considerati come possibili responsabili degli insuccessi tardivi nelle riabilitazioni implantoprotesiche. per potere esguire correttamente queste analisi, bisogna essere a conoscenza del carico fisiologico delle mucose orali da

parte di ioni metallici. A tutt'oggi siamo in grado di conoscere i valori di questo carico fisiologico per i tessuti muscolari, per i tessuti gengivali, per i tessuti duri del dente ma non ancora per il tessuto osseo sano mandibolo-mascellare.

Tramite la presentazione di 5 casi clinici idonei dimostriamo come gli ioni metallci, liberati dalle leghe odontoiatriche in seguito a fenomeni di corrosione, siano primariamente i responsabili delle modificazioni patologiche che colpiscono i tessuti circostanti. Le raccomandazioni restrittive che diamo

rispetto alla scelta delle leghe odontoiatriche, alla loro lavorazione e alle modalità di unione ci permettono di evitare in maniera prospettiva molti insuccessi a lungo termine.

# Summary

The authors the relevance of biocorrosion as

a fundamental mechanism of failures

both as late implant failures or failures on natural teeth. The burden of toxic ions in normal and pathological tissues are reported. The data presented indicate that the choice of the  materials for oral reconstructions influences the outcome of the long term

prognosis.

Parole chiave

Carico da metallo

Prodotti di corrosione

Reazioni tossiche locali

Intolleranza al metallo

| Fig. 8 – Corrosione a fessura tra metallo e ceramica, caso 2. REM. Ingrandimento originale 800X | Fig. 9 – Soluzione di continuo nella struttura metallica dovuta a corrosione, caso 2. REM. Ingrandimento originale 180X |
| --- | --- |
| Fig. 10 – Tessuto adeso all’espianto impregnato di ioni metallici (caso 1) indicato dalle frecce. Microscopio ottico. Ingrandimento originale 12X | Fig. 11- Lega ad alto contenuto aureo. Nel passaggio tra ceramica e metallo si assiste ad un evidente fenomeno di corrosione, Caso 4.R Ingrandimento originale 900X |

Bibliografia

1.MERIANE E (ed.): Metall in der umwelt. Weinhein:

Verlag Chemie, 1984.

2.STEINEMAN S: Titan als werkstoff der Chirurgie und

Zahnmedizin. In: Wirz J und Bischoff H (ed.): Titan in der

Zahnmedizin. Berlin: Quintessence 1997, 17-39.

3. WIRZ J.: Schädiung des Paradontes durch zahnärztliche

Werkstoffe. Zahnarztl Welt 1993; 102: 146-62.

4. WIRZ J. BOLLIGER TA . SCHMIDLI F. : Metallbelastung

der gesunden Gingiva: Quintessence 1995; 46: 685-90.

5. WIRZ J. JAGER K.  SCHMIDLI F.: Sind Palladium-Basis

Legierungen noch Zeitgemäß? Quintessence 1997; 48: 107-17.

6. WIRZ J.  SCHMIDLI F.: Mißerfolge mit enossalen Implan-

taten und mögliche Ursachen.Quintessence 1996; 47: 1695-

1706.

7. WIRZ J. SCHMIDLI F. JAGER K.: Probleme mit Edelme-

tallegierungen. Teil I: Goldgußlegierungen. Quintessence

1997; 48: 827-37.

8.WIRZ J. SCHMIDLI F. JAGER K.: Probleme mit Edelme-

tallegierungen. Teil II: Goldreduzierte Legierungen. Quintes-

sence 1997; 48: 995-1006.

| Fig. 12 – Superficie corrosa (corrosione a fessura) sul perno moncone ottenuto in lega ad alto contenuto aureo, caso 4. REM. Ingrandimento Originale 4500X | Fig.13 – Impianto in titanio fratturato per sovraccarico, caso 5. La parte più apicale è ancora in intimo contatto con il tessuto osseo (freccia). Microscopia ottica. Ingrandimento originale 6X |
| --- | --- |
| Fig. 14 - Superficie della zona di frattura dell’impianto in titanio con linee di frizione, causate dal sovraccarico (frattura da stanchezza). REM. Ingrandimento originale 3600X | Fig. 15 – Margine coronale corroso. La corona stata ottenuta da una lega ad alto contenuto aureo. La corrosione è iniziata nella fessura tra spalla dell’impianto e margine della corona stessa. REM. Ingrandimento originale 1600X |

RIV. di OD. AM. di BRUGG 2/98